## Slide 1: ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ муниципального общеобразовательного учреждения __________________________________________________________ (Наименование образовательного учреждения) ДСП Экз. № 1
Prezentacii.com

## Slide 2: Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя
1 | Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с его уставом | Муниципальное общеобразовательное учреждение Кольская основная общеобразовательная школа № 3 Муниципального образования Кольский район Мурманской области МОУ Кольская ООШ № 3
2 | Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта | 184380, г. Кола Кольского района, ул. Приморская, д. 28, тел. (881553) 34387, факс (881553) 34387 , E-mail: school3kola@yandex.ru
3 | Ведомственная принадлежность | Система образования
4 | Вышестоящая руководящая организация (полное наименование, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта) | Отдел образования администрации муниципального образования Кольский район, 184381, г.Кола, пр. Советский, д. 50, тел. (881553) 33409, факс: (881553) 33408, E-mail: mo_kr@mail.ru
5 | Форма собственности (областная, муниципальная, частная) | муниципальная

## Slide 3: Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
6 | Должностные лица, отвечающие за безопасность образовательного учреждения, с указанием фамилии, имени, отчества, рабочих и домашних телефонов: а) руководителя образовательного учреждения; б) специально уполномоченного лицо для решения в сфере его деятельности задач в области защиты работников и обучающихся от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; в) специалиста по охране труда и безопасности образовательного процесса | Майзерова Елена Георгиевна – директор школы, Подольская Валентина Александровна – учитель географии, ОБЖ, специально уполномоченное лицо по вопросам ГО и ЧС, Андрушкив Елена Вячеславовна – заведующий хозяйством, специалист по охране труда и безопасности
7 | Общая численность обучающихся (воспитанников) | 93
8 | Общая численность работников | 23
9 | Размещение образовательного учреждения по отношению к транспортным коммуникациям (ближайшая ж.-д. станция, аэродром, морской или речной порт и расстояние от них (км)) | Железнодорожная станция Кола – 0,5 км Кольский залив – 0,3 км

## Slide 4: Раздел 2. Возможные аварийные ситуации на объектах образовательного учреждения в результате чрезвычайных ситуаций
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя
1 | Взрыв, пожар, приведение в критическое состояние установок или сооружений (водо-газопроводы, трансформаторные, электрощитовые, котельные и т.п.); приблизительная оценка радиуса (м) и площади (кв. м) зоны поражения, образующейся в результате чрезвычайной ситуации | Возникновение пожара в учебном корпусе учреждения: в подвале, на 1 этаже, на 2 этаже, в левом крыле, в правом крыле, в центре учебного корпуса – зона поражения для каждого случая отдельно: Критическое состояние теплового узла – зона поражения: радиус 3 м, площадь 20 кв.м Критическое состояние трубопровода для подачи тепловой энергии – зона поражения: Критическое состояние водопровода – зона поражения: Критическое состояние электрощитовой – зона поражения: Критическое состояние канализационных трубопроводов – зона поражения:
2 | Наименование, характеристика, общее количество используемых или хранящихся опасных и вредных веществ (ЛВЖ, ГСМ, газовые баллоны и др.) (далее – ОВВ). | Не применяются

## Slide 5: Раздел 2. Возможные аварийные ситуации на объектах образовательного учреждения в результате чрезвычайных ситуаций
3 | Краткое описание технологического процесса, на котором основано функционирование нагревательных установок котельных (с указанием количества и физико-химических параметров используемого опасного вещества) | Не применяются
4 | Оценка возможного числа пострадавших (в т.ч. смертельных случаев) в случае возникновения чрезвычайной ситуации среди персонала и обучающихся (воспитанников) | (делаются расчёты в зависимости от вида ЧС, пропускной способности эвакуационных выходов, места расположения укрытий и убежищ и др.)
5 | Обеспеченность персонала и обучающихся (воспитанников) средствами индивидуальной защиты | Персонал – 10% Обучающиеся – 5%
6 | Наличие укрытий и убежищ для персонала и обучающихся (воспитанников), их краткая характеристика, готовность к приему укрываемых | Укрытия и убежища в учреждении отсутствуют
7 | Условия возникновения и сценарии развития аварийных ситуаций на объектах образовательного учреждения в результате внезапного прекращения функционирования сооружений и установок жизнеобеспечения (иллюстрируются ситуационными планами) (прилагаются) | Прекращение подачи тепла - выход из строя трубопровода для подачи тепловой энергии (сценарий – приложение №__). Прекращение подачи холодной воды – выход из строя водопровода (сценарий – приложение №__). Прекращение функционирования канализационных трубопроводов – обрушение грунта, проорав трубопровода, засорение канализационных колодцев (сценарий – приложение №__). Прекращение подачи электрической энергии – порыв электрических сетей с высокой стороны, выход из строя электрощитовой учебного заведения

## Slide 6: Раздел 3. Возможные чрезвычайные ситуации на объектах образовательного учреждения в результате диверсионно-террористических акций
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя
1 | Возможные сценарии несанкционированного проникновения посторонних лиц на объекты образовательного учреждения, захвата персонала, обучающихся и воспитанников в заложники, вывода из строя объектов, оборудования (иллюстрируются ситуационными планами) (прилагаются) | Сценарий несанкционированного проникновения посторонних лиц в учебный корпус образовательного учреждения, захвата персонала, обучающихся и воспитанников в заложники – приложение №__ Сценарий вывода из строя объектов, оборудования – приложение №__
2 | Оценка возможного числа пострадавших (в т.ч. смертельных случаев) в случае диверсионно-террористической акции (аварии) среди персонала и обучающихся (воспитанников) | (делаются расчёты в зависимости от вида ДТА (аварии)

## Slide 7: Раздел 4. Обучающиеся и воспитанники
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя
1 | Общее количество обучающихся (воспитанников), в т.ч.: | 93
2 | а) количество воспитанников дошкольного возраста | Нет
3 | б) младшего школьного возраста | 40
4 | в) среднего школьного возраста | 53
5 | г) старшего школьного возраста | Нет
6 | Общее количество обучающихся начального и среднего профессионального образования, в т.ч. на базе: | Нет
7 | а) основного общего образования | Нет
8 | б) среднего (полного) общего образования | Нет
9 | Количество обучающихся во вторую смену | нет
10 | Количество воспитанников с круглосуточным пребыванием в образовательном учреждении | нет

## Slide 8: Раздел 4. Обучающиеся и воспитанники
11 | Количество и персональные данные (ф.и.о., дата рождения, возраст, место жительства, ф.и.о. родителей, их место жительства, место работы, телефоны: дом., раб.) обучающихся (воспитанников), состоящих на учете в: 1. наркодиспансере 2. психодиспансере 3. правоохранительных органах Прилагаются отдельными списками в соответствии с п. 1,2,3 | Нет Нет Нет
12 | Количество и персональные данные (ф.и.о., дата рождения, возраст, место жительства, ф.и.о. родителей, их место жительства, место работы, телефоны: дом., раб.) иногородних обучающихся: 1. из других городов и районов Мурманской области 2. из других регионов России 3. из стран СНГ 4. из стран ближнего и дальнего зарубежья Прилагаются отдельными списками в соответствии с п. 1,2,3,4 | Нет Нет Нет Нет

## Slide 9: Раздел 5. Персонал образовательного учреждения
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя
1 | Общая численность работников, | 23
2 | в т.ч.: численность технического персонала | 5
3 | Количество и персональные данные (ф.и.о., дата рождения, возраст, место жительства, телефоны: дом., раб.) работников, состоящих на учете в: 1. наркодиспансере 2. психодиспансере 3. правоохранительных органах Прилагаются отдельными списками в соответствии с п. 1,2,3 | Нет Нет Нет
4 | Количество и персональные данные (ф.и.о., дата рождения, возраст, место жительства, телефоны: дом., раб.) иногородних работников: 1. из других городов и районов Мурманской области 2. из других регионов России 3. из стран СНГ 4. из стран ближнего и дальнего зарубежья Прилагаются отдельными списками в соответствии с п. 1,2,3,4 | Нет Нет Нет Нет

## Slide 10: Раздел 6. Силы и средства охраны объектов образовательного учреждения
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя
1 | Параметры охраняемой территории, в т.ч.: площадь (кв.м) периметр (м) | Данные берутся с технического паспорта территории, кадастрового плана
2 | Наличие режимных зон, в т.ч.: площадь (кв.м) протяженность границ (м) | Отсутствуют
3 | Краткая характеристика местности в районе расположения образовательного учреждения (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объектам) | Образовательное учреждение расположено на песчаном мысу, прилегающему с южной и западной стороны к акватории Кольского залива, и высотой над уровнем моря 25 м. На территории земельного участка возвышенности и лесной массив отсутствуют. Возможен скрытый подход к объекту из-за близко расположенных к объекту жилых домов
4 | Наличие инженерных заграждений (конструкция, параметры: высота (м), общая протяженность (м)) | Инженерные ограждения отсутствуют
5 | Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (металлические прутья, шипы и др.) | Отсутствуют
6 | Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристики | Отсутствуют

## Slide 11: Раздел 6. Силы и средства охраны объектов образовательного учреждения
7 | Организационная основа охраны (подразделение Управления вневедомственной охраны УВД Мурманской области, частные охранные предприятия, сторожа и вахтеры), в случае частного охранного предприятия - его наименование, адрес, а также номер, дата выдачи и срок действия лицензии | Отсутствуют
8 | Численность охраны (мужчин/женщин, до 50 лет/старше 50 лет) | Отсутствуют
9 | Характеристика нештатных аварийно-спасательных формирований (численность, техническая оснащенность, продолжительность сбора по поступлению команды, оценка уровня подготовленности) | Данные берутся из ежегодного доклада по гражданской обороне
10 | Наличие плана охраны образовательного учреждения | Имеется
11 | Наличие оперативных документов по охране объектов образовательного учреждения | Имеется

## Slide 12: Раздел 6. Силы и средства охраны объектов образовательного учреждения
12 | Наличие Положения об органе управления антитеррористической безопасностью | Имеется
13 | Местоположение и оборудование (оснащение) помещения для персонала охраны | 1 этаж ком. № б/н у центрального входа в учебный корпус
14 | Средства охраны (газовое или пневматическое оружие, защитные средства, специальные средства - тип и количество; служебные собаки - количество и порода) | Отсутствуют
15 | Организация связи (между постами, между постами и центральным пунктом охраны, между центральным пунктом охраны и дежурными частями подразделений УВД, МЧС) | Кнопка тревожной сигнализации

## Slide 13: Раздел 6. Силы и средства охраны объектов образовательного учреждения
16 | Наличие плана мероприятий по ликвидации возможной аварии | Имеется
17 | Наличие функциональных обязанностей членов нештатных аварийно-спасательных формирований | Имеются
18 | Оценка надежности охраны объектов образовательного учреждения и способности противостоять попыткам проникновения на них террористической группы | Удовлетворительное (протокол проверки антитеррористической комиссии органа местного самоуправления от 00.00.2007 №__)

## Slide 14: Раздел 7. Осуществляемые (планируемые) мероприятия по усилению антитеррористической устойчивости
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя
1 | Замена вахтеров и сторожей охранниками подразделений Управления вневедомственной охраны УВД Мурманской области и частных охранных предприятий | Планируется в 2008 году
2 | Установка кнопки тревожной сигнализации с подключением к пульту централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны при горрайорганах | Установлена
3 | Установка современных инженерно-технических средств охраны (систем видео наблюдения внешнего периметра территории образовательного учреждения, турникетов) | Установка систем видео наблюдения в 2008 году
4 | Введение личных карточек обучающихся (фотография ученика, фамилия, имя, отчество, индекс класса) | Не планируется

## Slide 15: Раздел 8. Ситуационные планы
Ситуационные планы должны содержать обозначения:
участков повышенной опасности, путей возможных подходов к ним, в т.ч. по скрытым и подземным коммуникациям;
размещения инженерных сооружений охраны объектов образовательного учреждения;
подходящих инженерных коммуникаций (теплотрасс, проходных тоннелей с коммуникациями, канализации, водоподводящих каналов, электрических и телефонных кабелей и др.) с указанием наиболее уязвимых мест;
зон возможного поражения с указанием численности людей в этих зонах (при пожаре, взрыве в складском помещении, котельной, на газопроводе и т.д. как на объектах образовательного учреждения, так на соседних опасных объектах с указанием места сосредоточения соседних опасных объектов, расстояний до данных объектов (м) и обозначением поражающего фактора чрезвычайной ситуации).

## Slide 16
Схема
наиболее вероятного проникновения на территорию образовательного
учреждения школы № 20 г. Мурманска
и отхода террористов во время проведения террористической акции
- ОБОЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ
- ОБОЗНАЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОТХОДА
Рынок
Школа № 20

## Slide 17
Схема
наиболее вероятного проникновения на территорию
образовательного учреждения школы № 21
г. Мурманска и отхода террористов во время проведения
террористической акции
Школа № 21
Выход на трассу Мурманск – С.Петербург 1,2 км
Расстояние от трассы Кола – трасса М 18 до школы 0,5 км
- ОБОЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ
- ОБОЗНАЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОТХОДА